## Sheet
Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) | Bulunulan Poz No | Eşleşme Durumu
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 100,00 | 38,25 TL | 3.825,00 TL | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 20,00 | 155,96 TL | 3.119,20 TL | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
3 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 50,00 | 2.542,80 TL | 127.140,00 TL | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
4 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 250,00 | 2.605,30 TL | 651.325,00 TL | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
5 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 5,00 | 32.181,25 TL | 160.906,25 TL | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
6 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 3,00 | 33.511,95 TL | 100.535,85 TL | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
7 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | ton | 3,00 | 32.514,45 TL | 97.543,35 TL | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 200,00 | 634,51 TL | 126.902,00 TL | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
9 | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | metreküp | 200,00 | 81,00 TL | 16.200,00 TL | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
10 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 10.500,00 | 138,49 TL | 1.454.145,00 TL | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
11 | 15.190.1007 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması | metrekare | 600,00 | 118,41 TL | 71.046,00 TL | 15.190.1007 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması
12 | 15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 100,00 | 501,75 TL | 50.175,00 TL | 15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
13 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 100,00 | 576,29 TL | 57.629,00 TL | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
14 | 15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB sınıfı - 650 - 750 kg/m3) | metrekare | 100,00 | 652,84 TL | 65.284,00 TL | 15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3)
15 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 150,00 | 203,55 TL | 30.532,50 TL | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
16 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 150,00 | 460,44 TL | 69.066,00 TL | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
17 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | metrekare | 50,00 | 408,70 TL | 20.435,00 TL | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
18 | 15.275.1103 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | metrekare | 75,00 | 428,04 TL | 32.103,00 TL | 15.275.1103 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)
19 | 15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | metrekare | 400,00 | 274,18 TL | 109.672,00 TL | 15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması
20 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 100,00 | 84,11 TL | 8.411,00 TL | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
21 | 15.315.1004 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | metre | 750,00 | 227,76 TL | 170.820,00 TL | 15.315.1004 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti
22 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 750,00 | 228,40 TL | 171.300,00 TL | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
23 | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 100,00 | 848,70 TL | 84.870,00 TL | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
24 | 15.325.1109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | metrekare | 250,00 | 431,49 TL | 107.872,50 TL | 15.325.1109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
25 | 15.341.2001 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | metrekare | 150,00 | 722,06 TL | 108.309,00 TL | 15.341.2001 | 6 cm kalınlıkta Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
26 | 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 300,00 | 412,71 TL | 123.813,00 TL | 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
27 | 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 500,00 | 537,29 TL | 268.645,00 TL | 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
28 | 15.390.1025 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 50,00 | 661,86 TL | 33.093,00 TL | 15.390.1025 | (40 x 40 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
29 | 15.410.1004 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 20,00 | 1.467,68 TL | 29.353,60 TL | 15.410.1004 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
30 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 20,00 | 1.449,50 TL | 28.990,00 TL | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
31 | 15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | metre | 30,00 | 857,83 TL | 25.734,90 TL | 15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
32 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 10,00 | 2.289,16 TL | 22.891,60 TL | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)
33 | 15.415.1202 | 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 10,00 | 1.688,99 TL | 16.889,90 TL | 15.415.1202 | 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
34 | 15.420.1001 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | metrekare | 75,00 | 1.311,10 TL | 98.332,50 TL | 15.420.1001 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy)
35 | 15.450.1002 | Mozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu) | metrekare | 100,00 | 3.458,11 TL | 345.811,00 TL | 15.450.1002 | Mozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu)
36 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 3.000,00 | 153,35 TL | 460.050,00 TL | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir. - İmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)
37 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 30,00 | 212,50 TL | 6.375,00 TL | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)
38 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 30,00 | 82,50 TL | 2.475,00 TL | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
39 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 120,00 | 14,00 TL | 1.680,00 TL | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması
40 | 15.465.1118 | Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması | adet | 120,00 | 65,00 TL | 7.800,00 TL | 15.465.1118 | Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması
41 | 15.465.1201 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | adet | 30,00 | 231,25 TL | 6.937,50 TL | 15.465.1201 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı
42 | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | adet | 30,00 | 231,25 TL | 6.937,50 TL | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil)
43 | 15.470.1216 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 300,00 | 1.116,75 TL | 335.025,00 TL | 15.470.1216 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
44 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 50,00 | 1.852,26 TL | 92.613,00 TL | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
45 | 15.520.1001 | Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | metrekare | 50,00 | 3.392,86 TL | 169.643,00 TL | 15.520.1001 | Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50 x 1,80 = 4,50 m2)
46 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | metrekare | 50,00 | 6.217,44 TL | 310.872,00 TL | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68 x 0,85 =1,43m2)
47 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | metrekare | 50,00 | 4.870,48 TL | 243.524,00 TL | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04 x 0,80 = 2,46m2 )
48 | 15.525.1003 | Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | metrekare | 480,00 | 642,96 TL | 308.620,80 TL | 15.525.1003 | PVC çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)
49 | 15.535.1003 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 120,00 | 702,90 TL | 84.348,00 TL | 15.535.1003 | 60 x 60cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 Serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
50 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 600,00 | 247,29 TL | 148.374,00 TL | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
51 | 15.540.1246 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 30.000,00 | 165,06 TL | 4.951.800,00 TL | 15.540.1246 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)
52 | 15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 20,00 | 147,14 TL | 2.942,80 TL | 15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
53 | 15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 12.000,00 | 229,24 TL | 2.750.880,00 TL | 15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
54 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.000,00 | 120,33 TL | 120.330,00 TL | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
55 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 15.000,00 | 112,89 TL | 1.693.350,00 TL | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
56 | 52.165.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi | metrekare | 300,00 | 93,00 TL | 27.900,00 TL | 52.165.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi
57 | 52.165.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi | metrekare | 300,00 | 170,50 TL | 51.150,00 TL | 52.165.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi
58 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 100,00 | 1.219,34 TL | 121.934,00 TL | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
59 | 77.100.1015 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | metrekare | 1.000,00 | 122,74 TL | 122.740,00 TL | 77.100.1015 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması
60 | 77.100.1041 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 300,00 | 134,38 TL | 40.314,00 TL | 77.100.1041 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
61 | 77.100.1045 | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | metrekare | 500,00 | 201,50 TL | 100.750,00 TL | 77.100.1045 | Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi
62 | 77.165.1010 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 30,00 | 2.765,69 TL | 82.970,70 TL | 77.165.1010 | 3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması
63 | ÖZEL POZ-1 | Seksiyonel Kapı Yapılması | adet | 1,00 | 0,00 TL | 0,00 TL |  | Eşleşme Bulunamadı. Birim Fiyata çift tıklayarak manuel giriş yapınız.
64 | 20.6/001 | AKKOR FLAMANLI AMPUL (100 W.) | adet | 200,00 | 5,16 TL | 1.032,00 TL | 20.6/001 | AKKOR FLAMANLI AMPUL (100 W.)
65 | 25.20/006 | 3×60 A. FOTOSELLİ TİP SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ | adet | 3,00 | 2.805,91 TL | 8.417,73 TL | 25.20/006 | 3×60 A. FOTOSELLİ TİP SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ
66 | 30.1/001 | GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ | metre | 1.200,00 | 208,69 TL | 250.428,00 TL | 30.1/001 | GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ
67 | 30.4.2 | 2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ | adet | 84,00 | 1.282,72 TL | 107.748,48 TL | 30.4.2 | 2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ
68 | 35.100.2101 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 10,00 | 2.140,00 TL | 21.400,00 TL | 35.100.2101 | Sıva üstü galvaniz sac tablo; 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)
69 | 35.100.2102 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 5,00 | 2.860,00 TL | 14.300,00 TL | 35.100.2102 | Sıva üstü galvaniz sac tablo; 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)
70 | 35.100.2103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1,00 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL | 35.100.2103 | Sıva üstü galvaniz sac tablo; 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)
71 | 35.100.2107 | 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 2,00 | 6.610,00 TL | 13.220,00 TL | 35.100.2107 | Sıva üstü galvaniz sac tablo; 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil)
72 | 35.100.2201 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 1,00 | 2.230,00 TL | 2.230,00 TL | 35.100.2201 | Gömme tip galvaniz sac tablo; 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)
73 | 35.100.2202 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 1,00 | 2.980,00 TL | 2.980,00 TL | 35.100.2202 | Gömme tip galvaniz sac tablo; 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)
74 | 35.100.2203 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 2,00 | 3.810,00 TL | 7.620,00 TL | 35.100.2203 | Gömme tip galvaniz sac tablo; 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)
75 | 35.100.2204 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 4,00 | 4.560,00 TL | 18.240,00 TL | 35.100.2204 | Gömme tip galvaniz sac tablo; 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)
76 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 420,00 | 148,00 TL | 62.160,00 TL | 35.105.1210 | Anahtarlı Otomatik Sigorta; 16 A'e kadar (en az 6 kA)
77 | 35.105.1211 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 30,00 | 148,00 TL | 4.440,00 TL | 35.105.1211 | Anahtarlı Otomatik Sigorta; 25 A'e kadar (en az 6 kA)
78 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 6,00 | 650,00 TL | 3.900,00 TL | 35.105.1331 | Anahtarlı Otomatik Sigorta; Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 10 kA)
79 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 41,00 | 763,00 TL | 31.283,00 TL | 35.105.1332 | Anahtarlı Otomatik Sigorta; Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 10 kA)
80 | 35.105.1333 | Üç fazlı 63 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 25,00 | 1.070,00 TL | 26.750,00 TL | 35.105.1333 | Anahtarlı Otomatik Sigorta; Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 10 kA)
81 | 35.110.1501 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 10,00 | 3.180,00 TL | 31.800,00 TL | 35.110.1501 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter; 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
82 | 35.110.1502 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 6,00 | 3.380,00 TL | 20.280,00 TL | 35.110.1502 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter; 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
83 | 35.110.1503 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 1,00 | 3.410,00 TL | 3.410,00 TL | 35.110.1503 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter; 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
84 | 35.110.1505 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 1,00 | 4.680,00 TL | 4.680,00 TL | 35.110.1505 | Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalter; 4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit
85 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | adet | 15,00 | 1.100,00 TL | 16.500,00 TL | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri; 4 x 40 A.e kadar (30 m A)
86 | 35.115.1022 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) | adet | 15,00 | 1.260,00 TL | 18.900,00 TL | 35.115.1022 | Kaçak akım koruma şalteri; 4 x 63 A.e kadar (30 m A)
87 | 35.115.1061 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) | adet | 10,00 | 1.050,00 TL | 10.500,00 TL | 35.115.1061 | Kaçak akım koruma şalteri; 4 x 40 A.e kadar (300 m A)
88 | 35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | adet | 20,00 | 1.190,00 TL | 23.800,00 TL | 35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri; 4 x 63 A.e kadar (300 m A)
89 | 35.140.2401 | 1x1,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo | metre | 2.500,00 | 18,30 TL | 45.750,00 TL | 35.140.2401 | 1x1,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
90 | 35.140.2402 | 1x2,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo | metre | 3.100,00 | 27,90 TL | 86.490,00 TL | 35.140.2402 | 1x2,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
91 | 35.140.3161 | 3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 450,00 | 76,50 TL | 34.425,00 TL | 35.140.3161 | 3 x 2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
92 | 35.140.3191 | 3x35 + 16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 400,00 | 587,00 TL | 234.800,00 TL | 35.140.3191 | 3 x 35 + 16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
93 | 35.140.3193 | 3x70 + 35 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 270,00 | 1.130,00 TL | 305.100,00 TL | 35.140.3193 | 3 x 70 + 35 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
94 | 35.140.3222 | 4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 1.105,00 | 120,00 TL | 132.600,00 TL | 35.140.3222 | 4 x 4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
95 | 35.140.3223 | 4x6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 60,00 | 153,00 TL | 9.180,00 TL | 35.140.3223 | 4 x 6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
96 | 35.140.3224 | 4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 180,00 | 225,00 TL | 40.500,00 TL | 35.140.3224 | 4 x 10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
97 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 120,00 | 89,00 TL | 10.680,00 TL | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
98 | 35.160.1101 | Normal aydınlatma sortisi | adet | 123,00 | 722,00 TL | 88.806,00 TL | 35.160.1101 | Normal sorti. Aydınlatma sortisi, işyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
99 | 35.160.1102 | Komütatör aydınlatma sortisi | adet | 154,00 | 751,00 TL | 115.654,00 TL | 35.160.1102 | Komütatör sorti. Aydınlatma sortisi, işyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
100 | 35.160.1500 | Güvenlik hatlı priz sortisi | adet | 326,00 | 760,00 TL | 247.760,00 TL | 35.160.1500 | Güvenlik hattı priz sortisi Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile, işyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
101 | 35.160.3207 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı trifaze sorti | adet | 36,00 | 935,00 TL | 33.660,00 TL | 35.160.3207 | Trifaze Sorti Halojen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortisi, işyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
102 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | metre | 6.500,00 | 30,40 TL | 197.600,00 TL | 35.160.6101 | 16-20 mm PVC boru; boş boru döşenmesi, işyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
103 | 35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 144,00 | 1.240,00 TL | 178.560,00 TL | 35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). İşyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
104 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 427,00 | 1.870,00 TL | 798.490,00 TL | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). İşyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
105 | 35.170.1202 | Işık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan LED Endirek Aydınlatma Armatürü | adet | 33,00 | 2.370,00 TL | 78.210,00 TL | 35.170.1202 | Led endirek armatür ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan. İşyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
106 | 35.170.1902 | LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 12,00 | 5.190,00 TL | 62.280,00 TL | 35.170.1902 | LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w İşyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
107 | 35.170.4006 | Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 5,00 | 8.140,00 TL | 40.700,00 TL | 35.170.4006 | Led projetör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. İşyerine nakli, montajı, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
108 | 35.400.2002 | Hemşire çağrı konsolu 24 adres kapasiteli, | adet | 5,00 | 21.930,00 TL | 109.650,00 TL | 35.400.2002 | HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ: Hemşire Çağrı Konsolu; 24 adres kapasiteli,; İş yerine nakli, sisteme bağlanması için gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi..
109 | 35.410.1101 | 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. | adet | 8,00 | 62.580,00 TL | 500.640,00 TL | 35.410.1101 | 1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli.; Santralın temini, işyerine nakli, montajının yapılması, alarm sortilerine bağlanması test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.
110 | 35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü | adet | 100,00 | 1.150,00 TL | 115.000,00 TL | 35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü; Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
111 | 35.415.1600 | Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | adet | 32,00 | 1.950,00 TL | 62.400,00 TL | 35.415.1600 | Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni; temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
112 | 35.415.1610 | Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu | adet | 32,00 | 898,00 TL | 28.736,00 TL | 35.415.1610 | Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu; temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
113 | 35.481.1156 | 10/16 Multiswitch Uydu Santrali | adet | 7,00 | 2.862,29 TL | 20.036,03 TL | 35.481.1156 | 10/16 multiswitch
114 | 35.481.1230 | En az 120 cm ofset çanak anten | adet | 7,00 | 2.267,76 TL | 15.874,32 TL | 35.481.1230 | En az 120 cm ofset çanak anten
115 | 35.481.1350 | 8 çıkışlı (octo) LNB | adet | 7,00 | 1.341,00 TL | 9.387,00 TL | 35.481.1350 | 8 çıkışlı (octo) LNB
116 | 35.481.1400 | Uydu Prizi | adet | 7,00 | 250,72 TL | 1.755,04 TL | 35.481.1400 | Uydu Prizi
117 | 35.481.1510 | 8 way splitter (5-2400 MHz) | adet | 7,00 | 253,14 TL | 1.771,98 TL | 35.481.1510 | 8 way splitter (5-2400 MHz)
118 | 35.505.1020 | Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar | metre | 40,00 | 40,40 TL | 1.616,00 TL | 35.505.1020 | RG 6/U-6-75 Koaksiyal bakır data Kablosu; işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC boru) dahildir. Kablo Tipi Empedans (ohm)
119 | 35.505.2030 | U/UTP cat6 bakır data kablo | metre | 3.000,00 | 28,60 TL | 85.800,00 TL | 35.505.2030 | Utp Cat 6 Kablo bakır data Kablolsu; işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC boru) dahildir. Kablo Tipi Empedans (ohm)
120 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | adet | 140,00 | 162,00 TL | 22.680,00 TL | 35.505.6200 | Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz, tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil .
121 | 35.510.1105 | Bina içi ana hat tesisatı 10 çifte kadar p.18 | metre | 50,00 | 98,50 TL | 4.925,00 TL | 35.510.1105 | Bina içerisinde ana hat tesisatı 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18 her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
122 | 35.510.1106 | Bina içi ana hat tesisatı 16 çifte kadar p.26 | metre | 100,00 | 126,00 TL | 12.600,00 TL | 35.510.1106 | Bina içerisinde ana hat tesisatı 16 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26 her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
123 | 35.510.1204 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 20 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 160,00 | 102,00 TL | 16.320,00 TL | 35.510.1204 | Bina haricinde ana hat tesisatı 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
124 | 35.510.1205 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 30 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 210,00 | 144,00 TL | 30.240,00 TL | 35.510.1205 | Bina haricinde ana hat tesisatı 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
125 | 35.510.1206 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 50 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 60,00 | 203,00 TL | 12.180,00 TL | 35.510.1206 | Bina haricinde ana hat tesisatı 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
126 | 35.510.1701 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 çift | adet | 12,00 | 646,00 TL | 7.752,00 TL | 35.510.1701 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 Çifte kadar her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
127 | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi | adet | 140,00 | 587,00 TL | 82.180,00 TL | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.
128 | 35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | metre | 800,00 | 41,30 TL | 33.040,00 TL | 35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLO, işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.
129 | 35.700.1121 | 28/248 (en az %50 genişleyebilen) Elektronik tip tam otomatik telelefon santralı | adet | 1,00 | 263.000,00 TL | 263.000,00 TL | 35.700.1121 | 28/248 (en az % 50 genişleyebilen) tip Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı; işyerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi. Not: Teklif edilen santralin harici hat sayısının % 15i oranında robot operatör ve sesli mesaj sistemi portu bulunacaktır.
130 | 5.1.j/002-D | DEMONT.BETON DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI | kilogram | 2.700,00 | 5,53 TL | 14.931,00 TL | 5.1.j/002-D | DEMONT.BETON DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI
131 | 5.5.3.1.1/001 | ADT-60/8 TİPİ, 63 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ | adet | 10,00 | 3.943,74 TL | 39.437,40 TL | 5.5.3.1.1/001 | ADT-60/8 TİPİ, 63 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ
132 | 5.5.3.2.1/011 | AD1-80/5 TİPİ, 87 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ | adet | 40,00 | 6.210,70 TL | 248.428,00 TL | 5.5.3.2.1/011 | AD1-80/5 TİPİ, 87 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ
133 | 25.100.1020 | 50x60 cm yarım ayaklı lavabo | adet | 20,00 | 1.754,75 TL | 35.095,00 TL | 25.100.1020 | 50x60 cm Yarım Ayaklı Tk Lavabo
134 | 25.102.1301 | Birinci sınıf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu lavabo tesisatı | takım | 50,00 | 2.119,88 TL | 105.994,00 TL | 25.102.1301 | LAVABO TESİSATI; Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3)
135 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | adet | 20,00 | 1.689,00 TL | 33.780,00 TL | 25.108.1101 | Plastik sifonlu Takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf Sırlı seramikten alaturka hela taşı
136 | 25.110.1002 | Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı | takım | 10,00 | 1.525,64 TL | 15.256,40 TL | 25.110.1002 | ALATURKA HELA TESİSATI Plastik rezervuarlı: Rezervuarı plastikten
137 | 25.114.1150 | Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı | takım | 10,00 | 4.186,84 TL | 41.868,40 TL | 25.114.1150 | Kendinden Sifonlu Pisuvar Takribi 35*35*55 cm ölçülerinde
138 | 25.114.3101 | Takriben 40x50 cm ekstra sırlı seramikten pisuvar bölmesi | adet | 11,00 | 976,00 TL | 10.736,00 TL | 25.114.3101 | PİSUVAR BÖLMESİ Takriben 40x50 cm. Ekstra. Sırlı seramikten
139 | 25.125.2203 | 90x90x11 cm kare beyaz akrilik duş teknesi (monoblok gövde) | adet | 5,00 | 4.650,00 TL | 23.250,00 TL | 25.125.2203 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare
140 | 25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı | takım | 5,00 | 3.671,00 TL | 18.355,00 TL | 25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı
141 | 25.130.1101 | 1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 50,00 | 367,50 TL | 18.375,00 TL | 25.130.1101 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil.
142 | 25.130.3104 | Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası | adet | 2,00 | 6.401,25 TL | 12.802,50 TL | 25.130.3104 | Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası
143 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 20,00 | 378,75 TL | 7.575,00 TL | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen sıvı sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine montajı.
144 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 20,00 | 377,38 TL | 7.547,60 TL | 25.135.2002 | Paslanmaz Çelik: Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.
145 | 25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm Ø50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 10,00 | 168,75 TL | 1.687,50 TL | 25.138.1022 | Yer süzgeci Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı
146 | 25.175.4302 | Elektrikli su ısıtıcı 30 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 2,00 | 5.905,00 TL | 11.810,00 TL | 25.175.4302 | 30 L 1500 Watt. Elektrikli su ısıtıcısı
147 | 25.175.4307 | Elektrikli su ısıtıcı 100 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 2,00 | 8.193,75 TL | 16.387,50 TL | 25.175.4307 | 100 L 1800 Watt. ve üzeri Elektrikli su ısıtıcısı
148 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | metre | 10,00 | 2.667,75 TL | 26.677,50 TL | 25.225.3025 | (Tip 22) 600 PANEL RADYATÖR
149 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | adet | 10,00 | 251,88 TL | 2.518,80 TL | 25.230.1201 | 15 Ø mm. (1/2") Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579).
150 | 25.300.1101/A | Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 8,00 | 162,02 TL | 1.296,16 TL | 25.300.1101/A | Dikişli Çelik Boru, Anma Ölçüsü: 1/2" İnç 15 mm, Dış çap/Et kalınlığı: 21,3/2,60 Manşonsuz Ağırlığı: 1,22 Kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
151 | 25.300.1102/A | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 80,00 | 195,65 TL | 15.652,00 TL | 25.300.1102/A | Dikişli Çelik Boru, Anma Ölçüsü: 3/4" İnç 20 mm, Dış çap/Et kalınlığı: 26,9/2,60 Manşonsuz Ağırlığı: 1,57 Kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
152 | 25.300.1103/A | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 80,00 | 264,55 TL | 21.164,00 TL | 25.300.1103/A | Dikişli Çelik Boru, Anma Ölçüsü: 1" İnç 25 mm, Dış çap/Et kalınlığı: 33,7/3,20 Manşonsuz Ağırlığı: 2,43 Kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
153 | 25.300.1104/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50,00 | 366,28 TL | 18.314,00 TL | 25.300.1104/A | Dikişli Çelik Boru, Anma Ölçüsü: 1 1/4" İnç 32 mm, Dış çap/Et kalınlığı: 42,4/3,20 Manşonsuz Ağırlığı: 3,13 Kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
154 | 25.300.1401/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 4,00 | 189,97 TL | 759,88 TL | 25.300.1401/A | Dikişli Galvanizli Boru, 1/2" Ø15 Dış çap/ Et kalınlığı: 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
155 | 25.300.1402/A | Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 15,00 | 227,18 TL | 3.407,70 TL | 25.300.1402/A | Dikişli Galvanizli Boru, 3/4" Ø20 Dış çap/ Et kalınlığı: 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
156 | 25.300.1403/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 12,00 | 314,12 TL | 3.769,44 TL | 25.300.1403/A | Dikişli Galvanizli Boru, 1" Ø25 Dış çap/ Et kalınlığı: 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
157 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 30,00 | 431,28 TL | 12.938,40 TL | 25.300.1404/A | Dikişli Galvanizli Boru, 1 1/4" Ø32 Dış çap/ Et kalınlığı: 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
158 | 25.300.1405/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 48,00 | 485,23 TL | 23.291,04 TL | 25.300.1405/A | Dikişli Galvanizli Boru, 1 1/2" Ø40 Dış çap/ Et kalınlığı: 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
159 | 25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60,00 | 63,66 TL | 3.819,60 TL | 25.305.2101/A | PN 20 Polipropilen Boru 1/2" Ø 20/3,4 mm (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
160 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60,00 | 102,78 TL | 6.166,80 TL | 25.305.2102/A | PN 20 Polipropilen Boru 3/4" Ø 25/4,2 mm (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
161 | 25.305.6101 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 30,00 | 110,50 TL | 3.315,00 TL | 25.305.6101 | Sert PVC Plastik Pis Su Borusu Ø 40 - 50 mm 3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
162 | 25.305.6102 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 30,00 | 140,00 TL | 4.200,00 TL | 25.305.6102 | Sert PVC Plastik Pis Su Borusu Ø 70 - 75 mm 3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
163 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 30,00 | 173,75 TL | 5.212,50 TL | 25.305.6103 | Sert PVC Plastik Pis Su Borusu Ø 100 - 110 mm 3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
164 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 10,00 | 316,88 TL | 3.168,80 TL | 25.320.2101 | Küresel Vana, Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; Ø 15 mm (1/2")
165 | 25.600.2304 | Paslanmaz çelik eviye,pres baskılı 50x50x30 cm. | adet | 5,00 | 4.311,25 TL | 21.556,25 TL | 25.600.2304 | EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni; 50x50x30 cm. ölçülerinde.
166 | V.1886/01 | Ankastre Davlumbaz (Ev Tipi) | adet | 2,00 | 4.000,00 TL | 8.000,00 TL | V.1886/01 | Ankastre Davlumbaz (Ev Tipi)