**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2024/876255

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | BAH-01 | Her Sınıfta ve Her Derinlikte Kazı Yapılması, Kazının Depoya veya Dolguya Konulması | metreküp | 100 |  |  |
| 2 | BAH-02 | Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta ve Mukavemette Beton veya Betonarme Betonu Yapılması | metreküp | 50 |  |  |
| 3 | BAH-03 | S420a Betonarme Demirlerinin Temini, Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması | ton | 2 |  |  |
| 4 | BAH-04 | Tahliye Yapısı Kazısı ve İnşası, Mekanik Ekipmanların Temini ve Yerleştirilmesi | götürü | 7 |  |  |
| 5 | BAH-05 | Ø200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | metre | 271 |  |  |
| 6 | BAH-06 | Ø400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | metre | 550 |  |  |
| 7 | BAH-07 | Ø560 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | metre | 459 |  |  |
| 8 | BAH-08 | Bağlantı Hatlarında Muhtelif Çap ve Basınç Dayanımında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | metre | 2.750 |  |  |
| 9 | BAH-09 | Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması | metreküp | 9.350 |  |  |
| 10 | BAH-10 | Yollarda Temel Dolgusu Hazırlanması ve Yerine Konulması | metreküp | 750 |  |  |
| 11 | BAH-11 | Vana Odası-1 Yapısı Kazısı ve İnşası, Mekanik Ekipmanların Temini ve Yerleştirilmesi | götürü | 1 |  |  |
| 12 | BAH-12 | Vana Odası-2 Yapısı Kazısı ve İnşası, Mekanik Ekipmanların Temini ve Yerleştirilmesi | götürü | 1 |  |  |
| 13 | BAH-13 | Kaptaj Yapısı Kazısı ve İnşası, Mekanik Ekipmanların Temini ve Yerleştirilmesi | götürü | 1 |  |  |
| 14 | BAH-14 | Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritası Yapılması | götürü | 1 |  |  |
| 15 | BAH-15 | Her Türlü Proje ve CBS Yapılması | götürü | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)